MẪU BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
	(Cơ quan quản lý cấp trên)
(Tên tổ chức KĐ)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	 
	.............., ngày ........ tháng ........ năm .......


BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
(Nồi gia nhiệt dầu)
Số: ......../BBKĐ
Chúng tôi gồm:
1
 Số hiệu kiểm định viên: 

2 
 Số hiệu kiểm định viên: 

Thuộc: 

Số đăng ký chứng nhận của đơn vị kiểm định:

Đã tiến hành kiểm định:

Của (ghi rõ tên cơ sở):

Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở):

Địa chỉ (vị trí) lắp đặt:

Quy trình kiểm định áp dụng:

Chứng kiến kiểm định và thông qua biên bản:


 Chức vụ: 


 Chức vụ: 

I. THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA NỒI
Loại, mã hiệu: 
 Áp suất thiết kế:......... bar
Số chế tạo: 
 Áp suất làm việc: 
 bar
Năm chế tạo: 
 Dung tích:
. lít
Nhà chế tạo: 
  Môi chất làm việc: 

Công dụng của nồi: 
  Nhiệt độ làm việc: 
. °C
Ngày kiểm định lần trước: 
  Do:

II. HÌNH THỨC KIỂM ĐỊNH
Lần đầu □ ;    Định kỳ □ ,    Bất thường □
III. NỘI DUNG KIỂM ĐỊNH
1. Kiểm tra hồ sơ
- Nhận xét: 


- Đánh giá kết quả:              Đạt □                         Không đạt □
2. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong
	Hạng mục kiểm tra
	Đạt
	Không đạt

	Khoảng cách
	 
	 

	Cửa
	 
	 

	Sàn, cầu thang thao tác
	 
	 

	Chiếu sáng vận hành
	 
	 

	Tiếp địa chống sét, tiếp địa an toàn.
	 
	 

	Tình trạng các bộ phận chịu áp lực
	 
	 

	Tình trạng mối hàn, các mối nối.
	 
	 

	Các van, thiết bị phụ trợ
	 
	 

	Hệ thống bơm tuần hoàn
	 
	 

	Van an toàn
	 
	 

	Áp kế
	 
	 

	Đo mức
	 
	 

	Đo nhiệt độ
	 
	 

	Các thiết bị an toàn, đo lường, tự động khác
	 
	 


- Nhận xét:        
- Đánh giá kết quả:                       Đạt □                               Không đạt □
3. Thử nghiệm
	Nội dung
	Môi chất thử
	Áp suất thử (bar)
	Thời gian duy trì (phút)

	Thử bền
	 
	 
	 

	Thử kín
	 
	 
	 

	Thử vận hành
	 
	 
	 


- Nhận xét: 

- Đánh giá kết quả:                 Đạt □                       Không đạt □
IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Nồi được kiểm định có kết quả: Đạt □     Không đạt □
2. Đã được dán tem kiểm định số: 
 Tại vị trí: 

3. Áp suất làm việc cho phép: ............. bar
4. Nhiệt độ làm việc của dầu:............... °C
5. Áp suất đặt van an toàn:
	Trên nồi
	Áp suất mở (bar)
	Áp suất đóng (bar)

	Trên nồi
	 
	 

	Trên đường ống
	 
	 


6. Các kiến nghị: 

Thời gian thực hiện kiến nghị: 

V. THỜI HẠN KIỂM ĐỊNH
Kiểm định định kỳ ngày ....... tháng ........ năm 

Lý do rút ngắn thời hạn: 


Biên bản đã được thông qua ngày ..... tháng ........ năm 

Tại: 


Biên bản được lập thành ..... bản, mỗi bên giữ ........ bản.
Chúng tôi, những kiểm định viên thực hiện kiểm định hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác các nhận xét và đánh giá kết quả kiểm định ghi trong biên bản này./.
	CHỦ CƠ SỞ
Cam kết thực hiện đầy đủ, đúng hạn các kiến nghị
(Ký tên, đóng dấu)
	NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ, tên)
	KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ, tên)


